| ### ZBIORCZE ZESTAWIENIE ARMATURY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Średnica | Ciśnien. | Nr normy | Materiał |  |  | Masa |  | Ilość szt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | R o d z a j | nom | nom | lub | korpusu |  | O z n a c z e n i e | jedn. |  | Masa całkowita kg |  |  |  |
|  |  |  |  | katalogu |  |  |  |  |  | Nr rewizji |  |  |  |
|  |  | [mm] | [Mpa] |  |  |  |  |  | [kg] | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Zawór oddcin. grzybk. | 200 | 4,0 | kat. Ariarmaturen |  | 1,619+N | figura 35.046 |  | 160 | 4 640,0 |  |  |  |
| 2. | Zawór oddcin. grzybk. | 200 | 4,0 | kat. Ariarmaturen |  | 1,619+N | figura 35.046 |  | 5,1 | 1 5,1 |  |  |  |
| 3. | Zawór zwrotny | 200 | 4,0 | kat. Ariarmaturen |  | 1,619+N | figura 35.003 |  | 170,0 | 2 340 |  |  |  |
| 4. | Filtr siatkowy | 200 | 4,0 | kat. Ariarmaturen |  | 1,619+N | figura 35.050 |  | 144 | 2 288 |  |  |  |

Uwaga: Armatura z atestem Wytwórcy.

W zestawieniu nie ujęto armatury dostarczonej w pakiecie razem z kotłem.