| ### ZBIORCZE ZESTAWIENIE USZCZELEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Średn. | Ciśn. |  | Nr normy |  |  | Masa | Ilość szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | R o d z a j | nom | nom. |  | lub katalogu | M a t e r i a ł | Oznaczenie | jedn. | Masa całk. kg. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr rewizji |  |  |  |
|  |  | mm |  | MPa |  |  |  | kg | 0 | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 - |  |  |  |
| 1. | Spiralna SWZ | 200 |  | 4,0 | PN-EN1514-2 | SS/GRAFIT | DN200/PN40/4,5 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 - |  |  |  |
| 2. | Spiralna SWZ | 125 |  | 1,6 | PN-EN1514-2 | SS/GRAFIT | DN125/PN16/4,5 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 - |  |  |  |
| 3. | Spiralna SWZ | 100 |  | 1,6 | PN-EN1514-2 | SS/GRAFIT | DN100/PN16/4,5 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 - |  |  |  |
| 3. | Spiralna SWZ | 80 |  | 1,6 | PN-EN1514-2 | SS/GRAFIT | DN80/PN16/4,5 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 4. | Spiralna SWZ | 20 |  | 4,0 | PN-EN1514-2 | SS/GRAFIT | DN20/PN40/3 | - | - |  |  |  |

UWAGI:       1.	Uszczelki z atestem Wytwórcy.